OBJET : Cette procédure a pour objet de définir les dispositions relatives à la gestion des équipements de l'unité de recherche VOCABULAIRE : Équipement : tout matériel possédant un numéro d'inventaire DIFFUSION : SOURCE : Système d'Organisation de l'Unité de Recherche Classeur Qualité

| Quoi | Qui | Où, quand, comment | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquérir des équipements |  |
| 01 | Identifier les besoins en équipements | Équipes de recherche et services | En concertation avec les personnels, élaborer une liste des besoins | Tableau des besoins en équipements |
| 02 | Valider les besoins en équipements | Directeur Conseil de laboratoire | Analyser et valider les propositions d’acquisition lors des réunions du Conseil de laboratoire. | Comptes-rendus du conseil de laboratoire Tableau des besoins en équipements |
| 03 | Acquérir des équipements | Gestionnaire Personnel concerné | Élaborer le cahier des charges Conduire l’acquisition selon la procédure achats (PR-Sx-xx) | Cahier des charges Bon de commande |
| Réceptionner et installer des équipements |  |  |  |
| 04 | Réceptionner les équipements | Responsable équipement | Vérification de la livraison | Bon de Commande/Bon de Livraison |
| 05 | Identifier les équipements | Gestionnaire | Attribuer un numéro d’inventaire à la réception. | Inventaire des équipements |
| 06 | Mise en service des équipements | Responsable équipement | Vérifier l’adéquation au cahier des charges. Créer la fiche de vie de l’équipement. Rédiger les modes opératoires nécessaires à l’utilisation | Fiche de vie (FO-Sx-xx) MO-Sx-xx |
| Gérer l'utilisation et la maintenance des équipements |  |  |  |
| 07 | Former les utilisateurs au fonctionnement de l’équipement ainsi qu’aux règles de prévention et sécurité qui en découlent. | Responsable équipement | Organiser la formation des utilisateurs Mettre en place des habilitations si nécessaire | Fiche d’habilitation (FO-Sx-xx) |
| 08 | Gérer le temps d'utilisation des équipements | Responsable équipement | Élaborer un planning d’utilisation des équipements et les modalités d’accès | Plannings |
| 09 | Assurer la maintenance des équipements | Responsable équipement | Par des entretiens, étalonnages ou vérifications réguliers selon le mode opératoire et/ou la documentation du constructeur. Prendre les mesures nécessaires en cas d’indisponibilité de l’équipement | Fiches de vie (FO-Sx-xx) Certificat d’étalonnage Bon d’intervention |
| 10 | Gérer la mise hors service des équipements | Responsable équipement Gestionnaire | Effectuer un état des lieux annuel des équipements et mettre à jour l’inventaire. Faire une demande de sortie d’inventaire au service institutionnel concerné pour les équipements hors d’usage. Après validation, conserver le procès verbal de destruction | Inventaire Formulaire sortie d’inventaire Procès-verbal de destruction |